Опросной лист №________ от «____» ____________ 200__г

на Пункт Газорегуляторный Блочный (ПГБ)

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее (изб.) давление в газопроводе на входе в ПГБ |  |  |  | P вх. max, МПа |  |
|  |  |  |  |  | P вх. min, МПа |  |
| 2 | Количество выходов (1, 2, другое) |  |  |  |  |  |
| 3 | Выходное давление по каждому выходу |  |  |  | P1вых., кПа |  |
|  |  |  |  |  | P2вых., кПа |  |
| 4 | Расход газа по каждому выходу |  |  |  | Q1max, нм3/ч |  |
|  |  |  |  |  | Q1min, нм3/ч |  |
|  |  |  |  |  | Q2max, нм3/ч |  |
|  |  |  |  |  | Q2min, нм3/ч |  |
| 5 | Температура окружающей среды |  |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 6 | Температура газа на входе в ПГБ |  |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 7 | Требования к степени очистки газа (указать допустимые размеры твёрдых частиц (мкм) на выходе из ПГБ и предельно допустимое содержание механических примесей, мг/м3) |  |  |  |  |  |
| 8 | Необходимость резервирования узла очистка газа |  |  |  |  |  |
| 9 | Необходимость одоризации газа (указать тип) |  |  |  |  |  |
| 10 | Необходимость подогрева газа в холодное время года |  |  |  |  |  |
| 11 | Необходимость резервирования узла подогрева |  |  |  |  |  |
| 12 | Минимальная температура газа на выходе (для ПГБ с узлом подогрева газа), tmin °С |  |  |  |  |  |
| 13 | Тип регулятора |  |  |  |  |  |
| 14 | Необходимость резервирования линии редуцирования |  |  |  |  |  |
| 15 | Необходимость коммерческого учёта расхода газа |  |  |  |  |  |
| 16 | Выбор типа измерительного устройства |  |  | Комплекс с турбинным счётчиком |  |  |
|  |  |  |  | Комплекс с ротационным счётчиком |  |  |
|  |  |  |  | Комплекс c вихревым счётчиком |  |  |
|  |  |  |  | Комплекс с ультразвуковым счётчиком |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
| 17 | Параметры коррекции показаний счётчика |  |  | Коррекция по температуре |  |  |
|  |  |  |  | Коррекция по температуре и давлению |  |  |
| 18 | Тип корректора |  |  |  |  |  |
| 19 | Необходимость резервирования узла учёта |  |  |  |  |  |
| 20 | Необходимость учёта расхода газа на собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 21 | Необходимость резервирования узла учёта расхода газа на собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 22 | Необходимость установки системы автоматизированного управления технологическим процессом (САУ ПГБ) |  |  |  |  |  |
| 23 | Параметры обеспечения безопасности ПГБ с системой автоматического управления при возникновении аварии |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе и автоматический сброс газа |  |  |  |
| 24 | Необходимость дистанционной передачи технологической информации и сигналов тревоги на диспетчерский пульт |  |  |  |  |  |
| 25 | Способ передачи данных |  |  | GSM/GPRS канал |  |  |
|  |  |  |  | радиоканал |  |  |
|  |  |  |  | телефонная линия |  |  |
| 26 | Наличие системы контроля загазованности |  |  |  |  |  |
| 27 | Наличие пожарно-охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
| 28 | Необходимость учёта расхода электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 29 | Тип отопления блок-контейнера | Газовое |  |  |  |  |
|  |  | Электрическое |  |  |  |  |
|  |  | Водяное от внешнего источника |  |  |  |  |
| 30 | Наименование предприятия заказчика, почтовый адрес, реквизиты |  |  |  |  |  |
| 31 | Место установки |  |  |  |  |  |
| 32 | Адрес отгрузки ПГБ, с указанием грузополучателя |  |  |  |  |  |

Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации  ПГБ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание:

Данный опросной лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ПГБ и может служить документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление ПГБ.

Опросный лист заполнил:

(ФИО, должность, наименование предприятия заказчика)

М.П.

(подпись)