ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока арматуры БЗА, БОА, БПА

1. Контактная информация организации-Заказчика.

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Местонахожнение, почтовый адрес |  |
| ФИО, должность ответственного сотрудника |  |
| Контактные телефоны с кодом населенного пункта |  |
| Мобильный телефон |  |
| E-mail |  |

2. Запрашиваемый тип оборудования.

| Блок запорной арматуры (БЗА) |  |
| --- | --- |
| Блок отключающей арматуры (БОА) |  |
| Блок переключающей арматуры (БПА) |  |

3.  Технические характеристики и требования к конструкции.

| Рабочая среда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая температура реагента, 0С |  |  |  |
| Расположение входного/выходного патрубков |  |  |  |
| Условный проход входного/выходного патрубков, Ду, мм (указать значение) |  |  |  |
| Давление на входе, МПа (кгс/см2) | min |  |  |
|  | max |  |  |
| Наличие байпаса | Да |  |  |
|  | Нет |  |  |
| Наличие фильтра | Да |  |  |
|  | Нет |  |  |
| Степень (тонкость) фильтрации, мкм (указать значение) |  |  |  |
| Наличие расходомера (указать тип) |  |  |  |
| Наличие манометра | Технический (визуальный) |  |  |
|  | Электроконтактный |  |  |
| Контроль давления (указать тип) |  |  |  |
| Контроль температуры (указать тип) |  |  |  |
| Контроль засоренности фильтра (указать тип) |  |  |  |
| Исполнение БТ (Блок технологический) | открытое, без укрытия (на раме) |  |  |
|  | закрытое, блок-бокс из сэндвич-панелей |  |  |
| Варианты исполнения блок-бокса | два отсека (один для технологического оборудования -класс взрывоопасной зоны В-1А, второй отсек для системы управления- общепромышленное исполнение) |  |  |
|  | один отсек - класс взрывоопасной зоны В-1А, (шкаф управления устанавливается в отдельном удаленном помещении) |  |  |
|  | другое |  |  |
| Температура окружающей среды, 0С | от | до |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |

4. Технические требования к конструкции помещения блока технологического БТ.

| Система вентиляции | принудительная вытяжная с естественной приточной |  |
| --- | --- | --- |
|  | система естественной приточно-вытяжной вентиляции |  |
|  | другое |  |
| Отопление (указать тип) |  |  |
| Без отопления |  |  |
| Наличие освещения |  |  |
| Сигнализатор загазованности |  |  |
| Пожарная сигнализация |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |

5. Требования к окраске БТ.

* Просим Вас дополнять опросный лист любой важной информацией, для наиболее полного учета требований заказчика к оборудованию.

Опросный лист составил:_____________________________________________________________________

(должность)		(Фамилия  И. О)	(подпись)

«__________» ________________ 201____ г.